## Tabelle1
Feuerwehrplan - Objektinformation
Allgemeine Gebäudedaten
Bezeichnung, Firmenname: | Musterfirma
Straße, Hausnummer: | Musterstraße 123
Abweichende Alarmadresse: | z.B. Anfahrt FSD andere postalische Anschrift
Postleitzahl, Ort: | 88888, Musterhausen
Telefon, Fax, E-Mail | 0123 45678, mail@musterfirma.de
Nutzung
z.B. Kindergarten / Kinderkrippe / Schule /Krankenhaus / Bürogebäude / Industriegebäude
Hinweise zur Anfahrt
Indersdorfer Str. - links Jetzendorfer Str. - links Mitterfelderstr. - rechts Storchenweg
Bereitstellungsräume
Jetzendorfer Str. Ecke Mitterfeldstraße
Ansprechpartner im Einsatzfall
Ansprechpartner | Funktion | Telefon dienstlich | Mobiltelefon
Frau XXXX | Geschäftsführerin | 08131 / 12345 | 0170 / 1234567
Herr XXXX | Geschäftsführer | 08131 / 12345 | 0170 / 1234567
Herr XXXX | Hausmeister | 08131 / 12345 | 0170 / 1234567
Herr XXXX | Leiterverwaltung | 08131 / 12345 | 0170 / 1234567
Personalbestand, Nutzerzahl
z.B. Kindergarten | ca. 60 Kinder
z.B. Personal | ca. 10 Personen
Arbeits- / Betriebszeiten
z.B. 7:00 - 16:00 Uhr
Zugänglichkeit
z.B. Lage FSD, Sonder - FSD, SR, ständig besetzte Stelle….
Brandmeldeanlage
z.B. Lage BMZ, ggfs. 2. FAT, Hinweis bei interner BMA
Gebäudefunkanlage
z.B. Versorgte Gebäude, Teilbereiche, Funkgruppen
Löschhinweise / Löschwasserrückhaltung
z.B. Trockene Steigleitung im 1. und 3.OG, Bereiche mit Löschanlagen, Wandhydranten (F) ………
Besondere Gefahren
z.B. PV Anlage, Gefahrstoffe, Heimenergiespeicher …..
Besondere Hinweise zur Energieversorgung
Heizung
z.B. Ölheizung, Gastherme, Fernwärme
Elektroversorgung
z.B. Trafostation auf dem Freigelände, normaler Hausanschluss …..
Wasserversorgung
z.B. Hauptanschluss im Technikraum 1.UG
Gasversorgung
z.b. keine (da Ölheizung)
Technische Gebäudeausrüstung
Rauchabzug / Belüftung
z.B. RWA in allen Treppenräumen, manuelle Bedienstelle im EG und im 3.OG……
Sonstiges / Besonderheiten
z.B. Aufzüge (Pos. Triebwerksraum), Klima- / Lüftungstechnik, Gebäudekonstruktion……….
Ausgestellt nach DIN 14095
Erstellung am: | mm/jjjj | Grund für Planerstellung | z.B BMA
Revision am: | mm/jjjj
Planersteller: | Ing. Mustermann | verantwortl. für den Plan | z.B. Anlagenbetreiber
Verteiler
Auftraggeber | 1x zur Hinterlegung an der Brandmeldezentrale
Landratsamt Dachau | 2x Papierform 1x Digitaler Datensatz
Sachbearbeiter: